## Slide 1: La station d’épuration die Kläranlage
de Village-Neuf
von Village-neuf

## Slide 2
1. LE RELEVAGE
3 pompes
eaux usées
Les eaux usées arrivent dans la cuve à 8 mètres
de profondeur.
Les pompes aspirent les eau usées.


3 Pumpen
Abwasser
Die Pumpen saugen das Abwasser ab:
Das Abwasser fliesst in ein Becken (8 m tief).
DIE WASSERHEBE

## Slide 3
2. LE DEGRILLAGE
eau avec les gros déchets
Une grille enlève les déchets de plus de 3 mm.
eau sans les gros déchets
Les gros déchets sont récupérés.
DIE RECHENREINIGUNG
Ein Gitter entfernt die groben Abfälle
(mehr als 3 mm).
Die Abfälle werden gesammelt..
Wasser mit groben Abfällen
Wasser ohne groben Abfälle

## Slide 4
3. LE DESABLAGE et le DEGRAISSAGE ou DESHUILAGE
Le sable est plus lourd que l’eau. Il se dépose au fond de la cuve. C’est la décantation.
L’huile est plus légère que l’eau. Elle est en haut. On l’enlève en raclant.
En ajoutant des bulles, cela va plus vite.
L’eau coule plus lentement.
SAND, FETT oder ÖL ENTFERNEN
Das Wasser fliesst langsamer.
Der Sand ist schwerer als Wasser. Er stetzt sich ab.
Das ist die Dekantation.
Öl ist leichter als Wasser. Es geht nach oben Es wird abgestrichen.
Wenn man Luftblasen hinzufügt, geht es schneller.

## Slide 5
4. LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
On ajoute des bactéries qui « mangent » la pollution.
Les bactéries s’accrochent aux petites lamelles . Elles sont alors plus efficaces.
DIE BIOLOGISCHE REINIGUNG
Man fügt Bakterien hinzu. Diese Bakterien « fressen » die Verschmutzung.
Die Bakterien klammern sich an die kleinen Lamellen an. Sie sind dann wirksamer.

## Slide 6
Les bactéries se fixent sur ces lamelles. Elles produisent de la boue biologique.
Die Bakterien klammern sich an die Lamellen. Sie produzieren biologischen Schlamm.

## Slide 9
5. CLARIFICATION: séparer les boues et l’eau
On sépare l’eau et la boue biologique.
eau
boues
KLÄRUNG: Schlamm vom Wasser trennen
Man trennt das Wasser und den Schlamm.
Wasser
Schlamm

## Slide 10
6. REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Attention! L’eau n’est pas encore potable.
ABWEISUNG IN DIE UMWELT
Achtung! Das Wasser ist noch kein Trinkwasser.

## Slide 12
7. TRAITEMENT DES ODEURS
Dans ces 3 énormes tuyaux, on enlève les mauvaises odeurs
avec de l’acide sulfurique, de la javel et de la soude.
In diesen 3 riesigen Rohren nimmt man den Gestank weg mit Schwefelsäure, Chlor und Natron.
GERUCHSBEHANDLUNG

## Slide 14
8. TRAITEMENT DES BOUES
On chauffe la boue à 35°.
Elle se transforme et produit du biogaz
(surtout du méthane).
boue
biogaz
SCHLAMMBEHANDLUNG
Man erwärmt den Schlamm bei 35°
Er verwandelt sich und produziert Biogas
(hauptsächlich Methan)
Biogas
Schlamm

## Slide 15
Le biogaz est stocké dans un gazomètre
Das Biogaz ist in einem Gasspeicher gespeichert

## Slide 17
Le biogaz est utilisé
pour faire de l’électricité
Das Biogas wird benutzt
um Elektrizität zu fabrizieren.

## Slide 18
Les boues sont séchées.
On les essore
comme dans une machine à laver le linge.
Der Schlamm wird trockengeschleudert
ähnlich wie in einer Waschmaschine.

## Slide 19
Les boues biologiques sont compostées et utilisées comme engrais.
Les boues encore polluées sont incinérées (brûlées).
Der biologische Schlamm wird kompostiert und als Dünger benutzt.
Der noch verschmutzte Schlamm wird verbrannt.

## Slide 21
1. DIE WASSERHEBE
3 Pumpen
Abwasser
Das Abwasser fliest in ein Becken (8 m tief).
Die Pumpen saugen des Abwasser



## Slide 22
2. DIE RECHENREINIGUNG
Wasser mit groben Abfälle
Ein Gitter entfernt die groben Abfälle
(mehr als 3 mm).
Wasser ohne groben Abfälle
Die Abfälle werden gesammelt..

## Slide 23
3. SAND, FETT, ÖL ENNFERNEN
Der Sand ist schwerer als Wasser. Et stetzt sich ab.
Das ist die Dekantation
Öl ist leichter als Wasser. Es geht nach oben Es wird abgestrichen.
Wenn man Blasen hinzufügt, geht es schneller.
Das Wasser fliesst langsamer.

## Slide 24
4. DIE BIOLOGISCHE REINIGUNG
Man fügt Bakterien hinzu. Diese Bakterien « fressen » die Verschmutzung.
Die Bakterien klammern sich an die kleinen Lamellen an. Sie sind dann wirksamer.